## Slide 1: 位相補償と⼤気損失補正のための⽔蒸気ラジオメータ
N. Kawaguchi
Professor Emeritus
National Astronomical Observatory of Japan
2016.12.27 VLBI懇談会シンポジウム＠山口大学

## Slide 2: 星の明るさと大気吸収
PKS
0202+149
RFI
Ionosphere
Atmospheric
absorption?

## Slide 3: 大気吸収の変動
Forkman_2003
Two weeks
-0.43dB
-1.3dB
←1Jy
←1.2Jy
(1.6Jy
@l=30deg)

## Slide 4: Sky Noise Temperature
(https://www.cfa.harvard.edu/~spaine/am/)
40K
3K
300K

## Slide 5: Cloud usually seen
Altostratus （高層雲）
20K
5K
Cloud Type=2

## Slide 6: Noise under a thick cloud
Cloud Type=9
Nimbostratus-high
90K
20K

## Slide 7: Rain Loss vs. Frequency
90K
20K

## Slide 8: 大気遅延変動
Ichikawa_2006

## Slide 9: 上海天文台WVR

## Slide 10: VERAのGPS天頂大気遅延は不十分
仰角、方位角依存の遅延が補正不可
大気の揺らぎによる位相補償が不可
  GPS遅延は5分値のみ
  干渉計観測での位相合成に限界（コヒーレンスリミット） →10秒から100秒の位相データが必要
大気遅延の方位角依存

## Slide 11: Coherence Factor at 43GHz
30% loss at 50-sec integration even in zenith direction
Flicker level=2x10-13
Flicker_White transition time=80 sec
El=90 degree
El=30 degree

## Slide 12: 水蒸気吸収線の計測
Oxygen, Cloud, CBB
measured
Water vapor + Others
Frequency [GHz]
By Nagasaki, KEK, 2015

## Slide 13: KEK/JAXAとの共同研究
KUMODES
(KEK)
OCTAD
(NAOJ/Eleｃｓ)
2.2 K @30sec
0.1 K @1sec ⇔ 0.01 mm (EPL)
⇔
Analog
Digital
DSN WVR: 5x10-12
SHAO WVR: 5x10-12
UoB WVR: 1.7x10-12
HALCA: 1x10-12
UoB Corr WVR: 1x10-12
DSN AWVR: 6x10-13
Australia WVR: 4x10-13
Maser: 1x10-13

## Slide 14: VLBI and WVR Delay
WVR delay
VLBI delay
0
1
-1
2
Delay (mm)
Time (seconds)
100
200
400
300
Tahmoush and Rogers_2000
A WVR is possible to trace changes of excess path delay with an accuracy better than 1 mm.
0.1~0.2mm.rms

## Slide 15: 水蒸気モニタ実験@水沢
ペルチェ冷却による温度安定化（５０mKを達成）

## Slide 16: まとめ
水蒸気ラジオメータの重要性（吸収と遅延）
デジタル技術の導入で世界一の精度を達成
今後の課題
  新校正技術の導入と確度の検証
  望遠鏡に搭載し、実応用試験